[image: image41.png]oNREHCaTHaA KahasKa






[image: image42.png]



Содержание
	1
	Вводная часть
	3

	1.1
	Назначение и область применения
	3

	1.2
	Термины, определения
	3

	1.3
	Сокращения
	7

	2
	Технические требования
	7

	2.1
	Требования к проектированию, производству и условиям эксплуатации профилей
	7

	2.2
	Условия эксплуатации
	7

	2.3
	Основные типы (марки), геометрические формы и размеры
	8

	2.4
	Требования к геометрическим параметрам и предельным отклонениям
	24

	2.5
	Требования к геометрическим параметрам и предельным отклонениям для марки «МЧ»
	25

	2.6
	Требования к защитному покрытию и внешнему виду
	25

	2.7
	Требования к исходным материалам
	26

	3
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	26

	4.
	Требование к маркировке типы и обозначения
	27

	4.1
	Маркировка
	27

	4.2
	Классификация
	28

	5
	Требования к упаковке, комплектность
	29

	5.1
	Упаковка
	29

	5.2
	Комплектность
	29

	6
	Правила приемки
	29

	7
	Методы контроля
	30

	8
	Транспортирование и хранение
	33

	9
	Гарантии изготовителя: виды гарантии, условия предоставления гарантий
	34

	9.1
	Гарантия изготовителя на профили с порошковым покрытием устанавливается в соответствии с ТУ 25.61.22-003-03171311-2024
	34

	9.2
	Гарантия изготовителя на профили с оцинкованным покрытием без дополнительного полимерного покрытия, предоставляется в соответствии с требованиями ГОСТ 14918 (п. 6.11)
	34

	9.3
	9.3 Гарантия изготовителя на профили с полимерным покрытием, нанесенным на непрерывных технологических линиях, предоставляется в соответствии с требованиями ГОСТ 34180 (раздел 10)
	34

	9.4
	9.4 Прочие условия
	35

	
	Приложение А (Справочное) Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях
	37

	
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	39


1 Вводная часть

1.1 Назначение и область применения
Настоящие технические условия разработаны распространяются на изделия стальные листовые гнутые с трапециевидным и волнообразным профилем для строительства, изготовленные методом продольного профилирования полос рулонного металлопроката на прокатных станах, из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием и без полимерного покрытия, с последующим нанесением на оцинкованную сталь дополнительных декоративных, защитно-декоративных покрытий из порошковых полимерных материалов предназначенных для использования в системе фасадов, кровли, ограждениях и иных конструкциях для наружной облицовки зданий и сооружений в новом строительстве или капитальном ремонте и других отраслях промышленности, а также в конструктивной системе для индивидуального применения не требующих государственного технического надзора, в качестве декоративной отделки фасадов, кровли, ограждений производственных, жилых и общественных зданий, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах в соответствии с требованиями СП 17.13330, СП 28.13330, СП 70.13330, ГОСТ 24045 в группах микроклиматов с умеренно-холодным климатом УХЛ1 по ГОСТ 15150 от минус 50 °С до плюс 50 °С – (далее по тексту  –  профили, изделия).
Профили представляют собой изделия профильные стальные листовые гнутые, изготавливаемые из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием и без полимерного покрытия методом продольного профилирования полос рулонного металлопроката на прокатных станах, с вырубкой технологических отверстий и с последующим нанесением дополнительных декоративных, защитно-декоративных покрытий из порошковых полимерных материалов. 

Настоящие ТУ устанавливают требования к готовым изделиям, а также к их материалам и покрытиям. Требования настоящих ТУ, должны соблюдаться на стадиях разработки документации (ТЗ, АТР, НТД) на изделия, используемые в новых НФС, а также при актуализации действующей документации. Монтаж профилей должен производиться в строгом соответствии с технологической документацией, утвержденной в установленном порядке. Требования настоящих ТУ в части внешних воздействующих климатических факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
1.2 Термины, определения 

В настоящих ТУ применены следующие термины с соответствующими определениями:
1.2.1 гофр: Продольная складка стального листа трапециевидной формы, получаемая путем гибки листа при профилировании на специализированных прокатных станах. 
1.2.2 капиллярная канавка: Продольная складка по одному из краев профилированного листа, накрываемая гофром продольного стыка соседнего кровельного листа и предназначенная для отвода капиллярной влаги, проникающей по нахлесточному стыку профилей во внутреннее пространство кровельной конструкции. 
1.2.3 кровельные профили: Гофрированные профили, образующие сплошные настилы кровли, выполняющие гидроизоляцию кровельной конструкции от атмосферных осадков и одновременно воспринимающие снеговую и ветровую нагрузку и передающие ее на несущие настилы кровли или на обрешетку. 
1.2.4 несущие профили: Гофрированные профили, образующие сплошные настилы покрытий и перекрытий, воспринимающие весь спектр нагрузок, действующих на покрытия и перекрытия зданий, и передающие их на каркас зданий и сооружений. Примечание – К данным профилям также относятся настилы сталежелезобетонных покрытий и перекрытий. 
 1.2.5 стеновые профили: Гофрированные профили, образующие сплошные поверхности стен и перегородок и воспринимающие преимущественно ветровые нагрузки и передающие их на каркас зданий и сооружений. 
1.2.6 ребро жесткости: Продольный мелкий гофр, уступ или отгиб, ужесточающий пластинчатый элемент основного гофра. 
1.2.7 редуцированная площадь: Площадь сечения профиля, уменьшенная вследствие исключения из нее части сжатого сечения при потере им местной устойчивости. 
1.2.8 рельефная штамповка: Образование выпуклого рельефа в листовой заготовке в целях повышения сцепления профилированного листа с бетоном. 
1.2.9 перфорация: Образование отверстий по полкам или стенкам профиля в целях обеспечения специальных требований, включая звукоизоляцию.
1.2.10 полимерное порошковое покрытие: Покрытие, нанесенное на металлическую основу методом электростатического напыления порошковой краски на линии автоматической порошковой покраски с конвейерным типом навески и прошедшая процесс полимеризации.

1.2.11 полимерное (лакокрасочное) покрытие: Покрытие на основе высокомолекулярных соединений на поверхности проката, сформированное при горячей сушке нанесенных валковым методом жидких лакокрасочных материалов (грунтовок, отделочных и защитных эмалей, пластизолей и т.д.). 
1.2.12 лицевая сторона проката с полимерным покрытием: Сторона, подвергающаяся влиянию внешних воздействий. 

1.2.13 обратная сторона проката с полимерным покрытием: Сторона, противоположная лицевой стороне. 

1.2.14 многослойное полимерное покрытие: Покрытие, состоящее из слоя грунта, слоя или слоев промежуточного покрытия и слоя отделочного покрытия, или защитной эмали. 

1.2.15 двухслойное полимерное покрытие: Разновидность многослойного покрытия, состоящего из слоя грунта и слоя отделочной эмали или защитной эмали. 

1.2.16 грунтовочный слой: Нижний слой в системе полимерного покрытия, наносимый непосредственно на подготовленную металлическую поверхность, предназначенный для обеспечения прочного сцепления и высокой коррозионной стойкости всего покрытия в целом. 

1.2.17 отделочный слой: Верхний лицевой слой в системе полимерного покрытия с особыми требованиями к внешнему виду, антикоррозионной защите и т.д. 

1.2.18 полимерное покрытие лицевой стороны: Двух- или многослойное покрытие, обладающее комплексом защитных, декоративных, физико-механических и других специальных свойств. По согласованию обе стороны проката могут быть с полимерным покрытием лицевой стороны.

1.2.19 полимерное покрытие обратной стороны: Покрытие любого вида (одно- или двухслойное) без регламентирующих требований к внешнему виду, коррозионной стойкости и т. п., предназначенное преимущественно для защиты полимерного покрытия лицевой стороны от механического воздействия в рулонах и пачках проката. 

1.2.20 прокат с односторонним полимерным покрытием: Прокат, на одну сторону которого наносится полимерное покрытие лицевой стороны, а на другую сторону – полимерное покрытие обратной стороны. 

1.2.21 прокат с двусторонним полимерным покрытием: Прокат, на обе стороны которого наносится полимерное покрытие лицевой стороны. 

1.2.22 номинальная толщина полимерного покрытия: Толщина покрытия с учетом всех слоев с одной (лицевой или обратной) стороны проката. 

1.2.23 металлическая основа: Стальная основа для холоднокатаного проката или стальная основа с металлическим покрытием для холоднокатаного проката с горячими покрытиями. 

1.2.24 номинальная толщина проката с полимерным покрытием: Толщина металлической основы без учета толщины полимерного покрытия. 

1.2.25 фактура полимерного покрытия: Внешнее строение поверхности покрытия. 
1.2.26 гладкое покрытие: Покрытие, полученное нанесением лакокрасочного материала, образующего в мокром слое и сохраняющего после отверждения практически гладкую поверхность. 

1.2.27 рельефное покрытие: В соответствии с ГОСТ 9.072 рельефное покрытие в зависимости от технологии образования рельефа подразделяют на: 

1.2.28 тисненое покрытие: Полимерное покрытие, полученное из гладкого отвержденного покрытия путем механического выдавливания фактуры при помощи специального оборудования. 

1.2.29 сморщенное покрытие: Покрытие, полученное нанесением лакокрасочного материала, образующего практически гладкую поверхность в мокром слое и гофрированную поверхность с низким равномерным блеском в отвержденном покрытии. 2 ГОСТ 34180. 

1.2.30 текстурированное покрытие: Покрытие, обладающее рельефной, шероховатой, однородной поверхностью, создаваемой за счет присутствия в лакокрасочном материале текстурирующего наполнителя: гранул полиамида, керамики, стекла и др. 

1.2.31 рисунчатое покрытие: Полимерное покрытие, внешний слой которого имеет определенный рисунок. 

1.2.32 обрезная кромка проката с полимерным покрытием: Кромка, которую обрезают после холодной прокатки и термической обработки для холоднокатаного проката или после процесса цинкования перед обработкой на линии агрегата полимерных покрытий. 

1.2.33 необрезная кромка проката с полимерным покрытием: Кромка, которую не обрезают после холодной прокатки и термической обработки для холоднокатаного проката или после процесса цинкования перед обработкой на линии агрегата полимерных покрытий.

1.2.34 цинковое покрытие; Ц: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в расплав цинка. 

1.2.35 железоцинковое покрытие; ЖЦ: Покрытие, полученное в результате специальной термической обработки проката с цинковым покрытием, при которой происходит диффузия железа из стальной основы в цинковое покрытие, характеризующееся серым цветом, отсутствием узоров кристаллизации и блеска. 

1.2.36 цинкалюминиевое покрытие; ЦА: Покрытие, полученное на поверхности проката при погружении его в цинкалюминиевый расплав. 

1.2.37 цинковое покрытие с нормальным узором кристаллизации; Н: Цинковое покрытие, полученное в результате свободной кристаллизации цинка на поверхности проката, характеризующееся блеском и наличием узора кристаллизации (кристаллы различных размеров и яркости). 

1.2.38 цинковое покрытие с минимальным узором кристаллизации; М: Цинковое покрытие, полученное в результате регулируемой кристаллизации цинка на поверхности проката путем специальной обработки покрытия или применения специального состава расплава, характеризующееся минимальным узором кристаллизации или его отсутствием. 

1.2.39 масса покрытия: Общая масса покрытия, нанесенного с двух сторон на один квадратный метр листового проката, выраженная в граммах. 

1.2.40 промасливание: Способ консервации поверхности покрытия проката для защиты от коррозии при транспортировании и хранении; нанесенного с одной или двух сторон проката поверхности. 

1.2.41 пассивирование: Способ консервации (или антикоррозионной обработки) поверхности оцинкованного проката для его защиты от коррозии при транспортировании и хранении.
1.3 Сокращения

ТУ – Технические условия

КД – конструкторская документация

ТЗ – техническое задание

АТР – альбом технических решений

НТД – нормативно-техническая документация
УХЛ – умеренно-холодный климат
2 Технические требования

2.1 Требования к проектированию, производству и условиям эксплуатации профилей
2.1.1 Профили должны соответствовать требованиям настоящих ТУ, рабочим чертежам, технологической документации и другим документам (НТД,) регулирующим производство профилей, утвержденным в установленном порядке. 

2.1.2 При разработке проектной и технической документации на профили следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: СП 17.13330, СП 28.13330, СП 70.13330, ГОСТ 24045. Материалы с декоративным или защитно-декоративным полимерным покрытием должны выбираться согласно ГОСТ 14918, ГОСТ 34180, ГОСТ 34649 либо с использованием порошкового покрытия по ТУ 25.61.22-003-03171311-2024. Данные требования оформляются в виде отдельного документа на поставку продукции между изготовителем и заказчиком. 

2.1.3 Защита от коррозии профилей из металлических материалов должна осуществляться в соответствии со сводом правил СП 28.13330. Срок службы профилей из тонколистового стального проката с защитно-декоративными покрытиями определяется условиями эксплуатации и указан в ГОСТ 9.401 (разделе 4).
2.1.4 Профили должны полностью удовлетворять требованиям данных технических условий, рабочих чертежей и технологической документации, включающей правила изготовления профилей на всех этапах производственного цикла и утвержденной установленным порядком.
2.2 Условия эксплуатации 

2.2.1 Условия эксплуатации профилей определяются в зависимости от размещения конструкций, агрессивности среды и типа атмосферы, что указано в СП 28.13330 (пункт 9.3). 
2.2.2 Профили должны применяться и эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих их прочность и устойчивость к нагрузкам от собственного веса, знакопеременным ветровым и прочим воздействиям, предусмотренным в своде правил СП 20.13330, в течение расчетного срока эксплуатации.

2.2.3 Определение сроков службы защитно-декоративного покрытия из оцинкованного и полимерного слоя допускается проводить посредством ускоренных климатических испытаний образцов в аккредитованных лабораториях, воспроизводящих типичные конструкции и уровни агрессивной среды.

2.2.4 Показатели стойкости используемых защитных покрытий к различным видам комплексного климатического воздействия должны подтверждаться результатами лабораторных испытаний, выполненных в соответствии с методами ГОСТ 9.401 (устойчивость к климатическим факторам), ГОСТ 9.308 (соленый туман), ГОСТ 9.311 (влажность и конденсат), а также ГОСТ 27037 (переменные температуры).

2.3 Основные типы (марки), геометрические формы и размеры 
2.3.1 Основные типы (марки) изделий, обозначение, назначение приведены в таблице 1.
Таблица 1 Номенклатура изделий: тип (марка)
	Тип (марки) изделий профильных
	Назначение
	Условное обозначение (расшифровка)
	Торговое наименование

	

	Профили

	С8
	Профиль для ограждений
	С: тип – высота гофра (мм) – габаритная ширина профиля (мм)
	C8М3-1195



	3Д Рез
	Профиль для кровли, настила и ограждений
	Н: тип – фигурный рез (высота профиля и ширина гофр соответствует Н 10.40 – 1190)
	3Д Рез

	Н
	Профиль для кровли, настила и ограждений
	Н: тип – высота гофра (мм), ширина верхних и нижних полок гофр 40 (мм) – габаритная ширина профиля (мм)
	Н 10.40 – 1190



	
	
	Н: тип – высота гофра (мм), ширина крайней узкой полки гофра размером 30 (мм) расположена вверху профиля – габаритная ширина профиля (мм)
	Н 20.30 – 1140

	
	
	Н: тип – высота гофра (мм) – габаритная ширина профиля (мм) 
	Н 57 – 801

	
	
	
	Н 60 – 902

	
	
	
	Н 75 – 800

	НС
	Профиль для кровли, настила и ограждений
	НС: тип – высота гофра (мм) – габаритная ширина профиля (мм). 
	НС 35 – 1060

	
	
	
	НС 44 – 1070

	С
	Профиль для кровли и ограждений
	С21: тип [модификация] – высота гофра (мм) – лицевая сторона А 
	С21А



	
	
	С21: тип [модификация] – высота гофра (мм) – лицевая сторона В 
	С21В



	
	
	С21: тип [модификация] – высота гофра (мм) – габаритная ширина профиля (мм)
	С21 – 1000;

	
	
	
	С44 – 1047

	МП 20
	Профиль для кровли, настила и ограждений
	МП20: тип [модификация] с конденсатной канавкой 
	МП20R;

	
	
	МП20: тип [модификация] – лицевая сторона А 
	МП20А;

	
	
	МП20: тип [модификация – лицевая сторона В) 
	МП20В

	МЧ
	Металлочерепица для кровли
	МЧ: тип – металлочерепица 


	Монтерей Люкс

	
	
	
	Испанская Дюна

	
	
	
	Каскад

	
	
	
	Супер Монтерей

	
	
	
	Монтерей Люкс+

	И
	Имитация металлочерепицы для кровли
	И: тип – [имитация] металлочерепица

	Монтерей Люкс

	
	
	
	Испанская Дюна

	
	
	
	Каскад

	
	
	
	Супер Монтерей

	
	
	
	Монтерей Люкс+

	Примечание:
В конструкции профилей предусмотрены две возможные лицевые стороны с полимерным декоративно‑защитным покрытием по палитре RAL:

– лицевая сторона А (сторона с полимерным покрытием заданного цвета по палитре RAL);

 – лицевая сторона В (сторона с полимерным покрытием заданного цвета по палитре RAL).

При изготовлении профилей постоянной лицевой стороной считается сторона (В). Данное требование обусловлено технологическим процессом переработки рулонного металлопроката: в ходе подачи заготовки в прокатный стан рулон ориентируется таким образом, чтобы лицевая сторона (В) находилась в верхнем положении (обращена к оператору и системе контроля).

В случае отсутствия в заказе явного указания на выбор лицевой стороны (А или В) завод‑изготовитель автоматически принимает сторону (В) в качестве лицевой, руководствуясь типовой технологической картой производства.

Данное примечание не относится к модифицированным типам профилей (С21А, С21В, МП20А, МП20В), поскольку в них уже заложена информация о расположении лицевой стороны.


2.3.2 Основные линейные геометрические размеры «С8», «Н», «HC», «C», «МП», «МЧ», «И» указаны в таблице 2
Таблица 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры
	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	C8М3 – 1195
	[image: image1.jpg]1200 MM

4 MM

52,5 mm

52,5 MM
1150 mm

"1 62,5 MM

le—sl 115 MM

8 MM,





	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа: габаритная: 1195
	

	Ширина листа: полезная :1150
	

	Высота профиля: 8
	

	Толщина металла: от 0,35 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до12000
	

	

	Н20.30 – 1140
	
[image: image2]

	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1140
	

	Ширина листа полезная: 1085
	

	Высота профиля: 20
	

	Толщина металла: от 0,35 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до 12000
	



Продолжение таблицы 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры
	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Н10.40-1190
	
[image: image3]

	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1190
	

	Ширина листа полезная: 1100
	

	Высота профиля: 10
	

	Толщина металла: от 0,35 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до 12000
	

	

	3Д Рез
	[image: image4.png]100

0

0

38

o]

1%






	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1190
	

	Ширина листа полезная: 1100
	

	Высота профиля: 10
	

	Толщина металла: от 0,35 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до 12000
	


Продолжение таблицы 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	С21А
	[image: image5.jpg]




	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1175
	

	Ширина листа полезная: 1120
	

	Высота профиля: 21 
	

	Толщина металла: от 0,45 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до 12000
	

	

	С21В
	[image: image6.jpg]




	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1175
	

	Ширина листа полезная: 1120
	

	Высота профиля: 21 
	

	Толщина металла: от 0,45 до 0,7
	

	Длина: 1000 – 12000
	


Продолжение таблицы 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	С21-1000
	[image: image7.jpg]




	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1054
	

	Ширина листа полезная: 1000
	

	Высота профиля: 21
	

	Толщина металла: от 0,45–0,8
	

	Длина: от 1000 до 12000
	

	

	МП20R
	[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]137,5x8=1100






	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1150
	

	Ширина листа полезная: 1100
	

	Высота профиля: 17
	

	Толщина металла: от 0,45 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до 12000
	


Продолжение таблицы 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры
	Рисунок с указанием основных размеров


	

	МП20А
	[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]675

137,5x8=1100





	Нормативный документ

ГОСТ 24045

	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1150
	

	Ширина листа полезная: 1100
	

	Высота профиля: 17
	

	Толщина металла: от 0,45 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до 12000
	

	

	МП20В
	[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]137,5x8=1100
67.5






	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритна: 1175
	

	Ширина листа полезная: 1120
	

	Высота профиля: 21
	

	Толщина металла: от 0,45 до 0,7
	

	Длина: от 1000 до 12000
	


Продолжение таблицы 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	НС35-1060
	[image: image14.jpg]




	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1060
	

	Ширина листа полезная: 1000
	

	Высота профиля6 35
	

	Толщина металла: от 0,45 до 0,8
	

	Длина: от 1000 до 12000
	

	

	НС44-1070
	[image: image15.png]




	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1070
	

	Ширина листа полезная: 1000
	

	Высота профиля: 44
	

	Толщина металла: от 0,45 до 0,7
	

	Длина: от 1500 до 15000
	


Продолжение таблицы 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	С44-1047
	[image: image16.jpg]




	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 1047
	

	Ширина листа полезная: 1000
	

	Высота профиля: 44
	

	Толщина металла: от 0,45 –до 0,8
	

	Длина: от 1500 до 15000
	

	

	Н57-801
	[image: image17.jpg]




	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 801
	

	Ширина листа полезная: 750
	

	Высота профиля: 57
	

	Толщина металла: от 0,65 до 0,9
	

	Длина: от 1500 до 12000
	


Продолжение таблицы 2 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Н60-902
	[image: image18.jpg]tmopora 865 122 |

T
@ /\% \‘% i (,‘I gl

2112







	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 902
	

	Ширина листа полезная: 845
	

	Высота профиля: 60 
	

	Толщина металла: от 0,65 до 0,9
	

	Длина: 1500 до 15000
	

	

	Н75-800
	[image: image19.jpg]e W agWag

800







	Нормативный документ

ГОСТ 24045
	

	Характеристики
	

	Ширина листа габаритная: 800
	

	Ширина листа полезная: 750
	

	Высота профиля: 75
	

	Толщина металла: от 0,65 до 0,9
	

	Длина: от 1500 до 15000
	


2.3.3 Рисунки металлочерепицы марки «МЧ»: «Монтерей Люкс», «Каскад», «Испанская Дюна», «Супер Монтерей Люкс», «Монтерей Люкс+» с указанием основных размеров указаны в таблице 3

Таблица 3 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Металлочерепица «Каскад»
	[image: image20.jpg]1175

137 87 224 ﬂ
I i Ji

—f
20 48
1120






	Нормативный документ

ГОСТ Р 58153
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 800 до 7350 
	

	Толщина листа: 0,5
	

	Шаг ступени: 350 
	

	Ширина габаритная: 1170 
	

	Ширина рабочая: 1120 
	

	Высота волны: 21 
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки высокой точности прокатки (±0,04)
	

	

	Металлочерепица «Монтерей Люкс»
	[image: image43.png]




	Нормативный документ

ГОСТ Р 58153
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 700 до 7350  
	

	Толщина листа: 0,5  
	

	Шаг ступени: 350 
	

	Ширина габаритная: 1186  
	

	Ширина рабочая: 1100  
	

	Высота волны: 25 
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки высокой точности прокатки (±0,04)
	


Продолжение таблицы 3 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Металлочерепица «Испанская Дюна»
	[image: image21.jpg]




	Нормативный документ

ГОСТ Р 58153
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 700 до 8000 
	

	Толщина листа: 0.5
	

	Шаг ступени: 350; 400 
	

	Ширина габаритная: 1182  
	

	Ширина рабочая: 1080 
	

	Высота волны :29 мм
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки высокой точности прокатки (±0,04)
	

	

	Металлочерепица «Супер Монтерей»
	[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]18

/

Yo
N

R40

1833 RS0,

183.3x6=1100+8
1186

-1

npodonoe cevese omumasnobiuy nucma

350

= ——— 1621 MM






	Нормативный документ:

ГОСТ Р 58153
	

	Характеристики:
	

	Длина листа: от 700 до 7000 
	

	Толщина листа: 0.5 
	

	Шаг ступени: 350 
	

	Ширина габаритная: 1190
	

	Ширина рабочая: 1100 
	

	Высота волны: 18
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки высокой точности прокатки (±0,04)
	


Продолжение таблицы 3 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Металлочерепица «Монтерей Люкс+»
	[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]| 24115

:
~_ P

183,3 R51/

183,3x6=110018

npopaosbHOe cevyeHue oTTaMnoBKe IncTa

350

16

1. inuHa pa3BepTKM NonepeyHoro ceueHus npodpunsa -1250mm
2. PasHocTb guaroHaneii nucta - + 2mm





	Нормативный документ
ГОСТ Р 58153
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 700 до 7700
	

	Толщина листа: 0,5
	

	Шаг ступени: 350
	

	Ширина габаритная: 1186
	

	Ширина рабочая: 1100
	

	Высота волны: 24
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки высокой точности прокатки (±0,04)
	


2.3.4 Рисунки продольно-поперечного профиля марки «И»: Имитация «Монтерей Люкс», Имитация «Каскад», Имитация «Испанская Дюна», Имитация «Супер Монтерей Люкс», Имитация «Монтерей Люкс+» с указанием основных размеров указаны в таблице 4
Таблица 4 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Имитация «Каскад»
	[image: image26.jpg]1175

137 87 224 ﬂ
I i Ji

—f
20 48
1120






	Нормативный документ
ТУ 24.33.20-001-03171311-2017
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 0,8 до 7350
	

	Толщина листа: от 0,45 до 0,5
	

	Шаг ступени: 350
	

	Ширина габаритная: 1170
	

	Ширина рабочая: 1120
	

	Высота волны: 21
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки нормальной точности прокатки (±0,08)
	

	

	Металлочерепица «Монтерей Люкс»
	
[image: image27]

	Нормативный документ

ТУ 24.33.20-001-03171311-2017
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 700 до 7350  
	

	Толщина листа: от 0,45 до 0,5
	

	Шаг ступени: 350 
	

	Ширина габаритная: 1186  
	

	Ширина рабочая: 1100  
	

	Высота волны: 25 
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки нормальной точности прокатки (±0,08)
	


Продолжение таблицы 4 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Металлочерепица «Испанская Дюна»
	[image: image28.jpg]




	Нормативный документ

ТУ 24.33.20-001-03171311-2017
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 700 до 8000 
	

	Толщина листа: от 0,45 до 0,5
	

	Шаг ступени: 350; 400 
	

	Ширина габаритная: 1182  
	

	Ширина рабочая: 1080 
	

	Высота волны :29 мм
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки нормальной точности прокатки (±0,08)
	

	

	Металлочерепица «Супер Монтерей»
	[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]18

/

Yo
N

R40

1833 RS0,

183.3x6=1100+8
1186

-1

npodonoe cevese omumasnobiuy nucma

350

= ——— 1621 MM






	Нормативный документ:

ТУ 24.33.20-001-03171311-2017
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 700 до 7000 
	

	Толщина листа: от 0,45 до 0,5
	

	Шаг ступени: 350 
	

	Ширина габаритная: 1190
	

	Ширина рабочая: 1100 
	

	Высота волны: 18
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки нормальной точности прокатки (±0,08)
	


Продолжение таблицы 4 Номенклатура изделий: тип (марка) и основные параметры

	Тип (марка) / параметры, мм
	Рисунок с указанием основных размеров

	

	Металлочерепица «Монтерей Люкс+»
	[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]| 24115

:
~_ P

183,3 R51/

183,3x6=110018

npopaosbHOe cevyeHue oTTaMnoBKe IncTa

350

16

1. inuHa pa3BepTKM NonepeyHoro ceueHus npodpunsa -1250mm
2. PasHocTb guaroHaneii nucta - + 2mm





	Нормативный документ
ТУ 24.33.20-001-03171311-2017
	

	Характеристики
	

	Длина листа: от 700 до 7700
	

	Толщина листа: от 0,45 до 0,5
	

	Шаг ступени: 350
	

	Ширина габаритная: 1186
	

	Ширина рабочая: 1100
	

	Высота волны: 24
	

	Предельные отклонения по толщине заготовки нормальной точности прокатки (±0,08)
	


2.4 Требования к геометрическим параметрам и предельным отклонениям
2.4.1 Тип (марка) монтажных элементов, в зависимости от их типоразмеров, должна соответствовать рабочим чертежам изготовителя.

2.4.2 Длина изделий определяется договором поставки для следующих марок:

 – от 500 мм до 15000 мм: «С8», «3Д Рез», «Н», «НС», «С», «МП20» 
 – от 450 до 7000 мм: «МЧ»; «И»
2.4.3 Предельные отклонения размеров для всех марок профилей должны соответствовать ГОСТ 24045 и приведены в таблице 5.
Таблица5 – Предельные отклонения размеров профилированных листов марок: «С8», «3Д Рез», «Н», «НС» «С», «МП20», «МЧ», «И»
	Высота профиля
	Предельные отклонения, мм

	
	по высоте гофр марки «С8», «3Д Рез», «Н», «НС», «С», «МП20», «МЧ», «И»
	по ширине листа марки «С8», «3Д Рез», «Н», «НС», «С», «МП20»
	по ширине листа марки «МЧ», «И»
	по длине листа марки «С8», «3Д Рез», «Н», «НС», «С», «МП20», «МЧ», «И»

	От 8 до 19 включ.
	± 1,0
	± 8,0
	+5
	+ 2,0 (до 6 м) +6,0 (свыше 6 м)

	От 20 до 59 включ.
	± 1,5
	
	+5
	

	От 60 до 74 включ.
	±2,0
	
	-
	

	От 75 до 160 включ.
	±2,5
	± 15,0
	-
	

	
	Примечание – По согласованию изготовителя с заказчиком отклонение по длине выше указанного не является браковочным признаком


2.4.4 Размеры шага, ширины полки, радиусов кривизны и глубины гофров, высоты ступенек для всех марок профилей на готовых профилях обеспечены технологическим оборудованием и контролю не подлежат.

2.4.5 Предельные отклонения по толщине профилей всех марок должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной точности прокатки по ГОСТ 14918 без учета толщины покрытия. Предельные отклонения не распространя​ются на отклонения по толщине в местах изгиба.

2.4.6 Разность ширины крайних верхних узких полок гофров профилей, расположенных в одной плоскости для марок «3ДРез», «Н10.40-1190», «Н20.30-1140», «С21-1000», «С44-1047», «Н57-801», «Н60-902», «Н75-800» должна быть не менее 2 мм.  
На плоской части более узких полках рекомендуется наносить маркировку изготовителя.

2.4.7 Радиус кривизны в углах гофр профилей должен быть не менее 1,5t и обеспечиваться профилегибочным инструментом

2.4.8 Серповидность профилей марки «С8», «3Д Рез», «Н», «НС», «С», «МП20» не должна превышать 5,0 мм на 3 м длины при длине профиля до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей свыше 6 м
2.4.9 Волнистость на плоских участках профилей всех марок не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок – 3 мм.

2.4.10 Косина резов профилей всех марок, не должна выходить за номинальный размер и предельное отклонение по длине.
2.5 Требования к геометрическим параметрам и предельным отклонениям для марки «МЧ»
2.5.1 Для изготовления металлочерепицы следует применять стальной прокат толщиной не менее 0,5 мм с учетом металлического защитного покрытия и без учета полимерного покрытия. 

2.5.2 Предельные отклонения по толщине стального проката должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки высокой точности прокатки (±0,04 мм) по ГОСТ 19904-90.

2.5.3 Минимальный класс металлического защитного покрытия стального проката – 140 и выше. Минимальная толщина лицевого полимерного покрытия с учетом грунта – 23 мкм. Предельные отклонения по толщине лицевого полимерного покрытия (±2 мкм).
2.5.4 По согласованию изготовителя с заказчиком, обязательно необходимо указать в заказе полное наименование марки металлопроката (металлочерепица или «МЧ») и требования, которые будут означать, что к данному заказу необходимо применить требованиям ГОСТ Р 58153. При отсутствии в заказе обозначения (металлочерепица; «МЧ») данный заказ будет изготовлен по ТУ 24.33.20-001-03171311-2017 маркой (имитация; «И») толщиной с диапазоном толщины менее 0,5 мм.
2.5.5 Серповидность или параллельное выгибание профилей марки «МЧ», «И» обоих краев от теоретической прямой линии, должно соответствовать 9 мм на общую длину.
2.5.6 Разность диагоналей листов профилей марки «МЧ», «И» не должна превышать 2 мм.

2.5.7 Допустимое отклонение глубины профиля «МЧ», «И» составляет ±1 мм

2.6 Требования к защитному покрытию и внешнему виду
2.6.1 Защитно-декоративное покрытие на профили из неокрашенной стали наносят на линии нанесения порошковых полимерных покрытий в один слой толщиной 45-150 мкм, с соблюдением требований ТУ 25.61.22-003-03171311-2024
Качество и толщина полимерного покрытия профилей, изготавливаемых из окрашенной стали, должны соответствовать ГОСТ 34180, ГОСТ 34649.

По согласованию с заказчиком покрытие может быть нанесено с одной или двух сторон в два слоя.

2.6.2 Качество цинкового покрытия профиля должно удовлетворять требованиям нормативных документов на материал исходной заготовки для профилирования.

2.6.3 Качество защитно-декоративных покрытий (в случае нанесения покрытия изготовителем изделия) профилей должно удовлетворять требованиям ТУ 25.61.22-003-03171311-2024, ГОСТ 9.410. Класс покрытия должен быть не ниже V класса по ГОСТ 35094.

На поверхности цинкового или лакокрасочного покрытия профилей допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия и невидимые с расстояния 1 м.
2.6.4 Защитное полимерное покрытие на обратной стороне изделий должно быть сплошным. По согласованию сторон на обратной стороне допускаются непрокрасы, шагрень, штрихи, риски.

2.6.5 Цвета полимерных покрытий должны соответствовать каталогу RAL. Допускаются другие цвета по согласованию с заказчиком.

2.6.6 В зависимости от типа применяемых лакокрасочных материалов окрашенная поверхность может быть гладкой (глянцевая, матовая) или рельефной («шагреневая»).

2.6.7 Адгезия пленки покрытия не должна быть более 1 балла по ГОСТ 15140.

2.7 Требования к исходным материалам
2.7.1. Профили и монтажные элементы изготавливают из тонколистовой оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным лакокрасочным покрытием в соответствии ГОСТ 1050, ГОСТ 14918, ГОСТ 34180, ГОСТ 34649 толщиной от 0,35 до 0,9 мм включительно. 
Допускается применение проката, выпускаемого по другой нормативной документации, при условии обеспечения показателей качества, заданных настоящими техническими условиями.

2.7.2. Материал порошкового полимерного покрытия, его цвет, свойства должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.410, СП 28.13333, ТУ 25.61.22-003-03171311-2024 и устанавливаются по согласованию изготовителя с заказчиком.

3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1 Соблюдение требований по охране труда должно осуществляться в соответствии с положениями раздела Х Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2025 года, с изменениями от 6 февраля 2026 года) и внутренними нормативными документами организации – ООО «ПО «Стан». 

3.2 По истечении срока службы или в случае порчи продукции вследствие агрессивного воздействия окружающей среды или иных факторов, приведших ее в полную непригодность и исключивших возможность восстановления и дальнейшего использования по прямому назначению, такую продукцию следует направлять на утилизацию в специализированные приемные пункты металлолома. Процедура утилизации производственных отходов выполняется специализированными организациями, имеющими разрешение на ведение соответствующей деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы охраны окружающей среды, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года (редакция от 31 декабря 2025 года, принята Федеральным законом № 495-ФЗ от 28 декабря 2025 года). 

3.3 Продукция и ее комплектующие изделия, оцинкованные с полимерным покрытием и оцинкованные без полимерного покрытия, являются нетоксичными и пожаробезопасными в нормальных условиях эксплуатации, что подтверждено соответствием требованиям ГОСТ 12.1.044, который определяет критерии пожаровзрывоопасности веществ и материалов, включая методы их оценки, и служит основанием для оценки пожарной безопасности таких материалов при их использовании в системе кровли, настилах и ограждениях.

4 Требование к маркировке типы и обозначения

4.1 Маркировка

4.8.1 К каждому транспортному пакету (пачка, стопка) изделий, должна быть прикреплена наклейка или маркировка из иного материала, обеспечивающие сохранность нанесенной на нее информации. Маркировка должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить заказчиков (приобретателей) в заблуждение.

4.8.2 По требованию заказчика маркировка наносится:

– на наклейку или на упаковку;

– на каждую единицу продукции или партию.

4.8.3 Маркировка может содержать товарный знак предприятия–изготовителя в виде надписи или эмблемы, а также по требованию заказчика данные, содержащие следующую информацию:

 – условное обозначение изделий; 

 – длину и количество профилей в пачке;
 – теоретическую массу профилей в пачке;
 – номер счет заявки;
 – штамп ОТК предприятия.

[image: image33]
Рисунок 1
Пример маркировки - Условное обозначение профилей в технической документации или при заказе:
Профиль Н 10.40-1155.0,5 П/П ТУ 24.33.20-001-03171311-2017.
 – профиль тип (Н), высота гофр 10 мм, ширина полки горизонтальных полок 40 мм, габаритная ширина профиля 1190 мм, толщина заготовки 0,5 мм, двухстороннее порошковое полимерное покрытие (П/П).

Профиль Н 10.40-1155.0,5 П ТУ 24.33.20-001-03171311-2017.
 – то же, одностороннее порошковое полимерное покрытие. (П)
Профиль Н 10.40-1155.0,5 Ц ТУ 24.33.20-001-03171311-2017.
 – то же, оцинкованное покрытие без дополнительного полимерного покрытия (Ц).
Металлочерепица МЧ 24.183-1196.0,5 П1 ТУ 24.33.20-001-03171311-2017.
 – профиль тип (МЧ), высота гофр 24 мм, ширина шага гофр 183 мм, габаритная ширина изделия 1196 мм, толщина заготовки 0,5 мм, одностороннее лакокрасочное полимерное покрытие (П1):

4.2 Классификация 

Название и условное обозначение тип (марка):

 – профиль для ограждений («С8»);

 – профиль для кровли, настила и ограждений («Н», «НС», «С», «МП20»); 

 – профиль для кровли и ограждений («МЧ», «И»). 

Применяемые покрытия и их обозначения:

 – порошковое полимерное – с одной стороны (П);
 – порошковое полимерное – с двух сторон (П/П);
 – лакокрасочное полимерное – с одной стороны (П1);


 – лакокрасочное полимерное – с двух сторон (П1/П1);
 – оцинкованное – с двух сторон (Ц).
5 Требования к упаковке, комплектность
5.1 Упаковка
5.1.1 Упаковка выполняется по согласованию с заказчиком с учетом особенностей продукции и возможностей заказчика по размещению в кузове транспорта и последующей разгрузке. 

5.1.2 Укладка и упаковка профилей в транспортный пакет выполняются следующим образом:
 – на деревянные поддоны, прокладки или иные подкладочные материалы;
 – в тару (коробки, ящики, пачки);
5.1.3 Транспортный пакет оборачивается упаковочным материалом и обвязывается полимерной или металлической лентой в продольном, поперечном направлении или обоими направлениями одновременно для обеспечения сохранности изделий при проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке в соответствии с ГОСТ 7566.

5.1.4 Масса транспортного пакета не должна превышать 5000 кг.

5.1.5 Листы профилей упаковываются пачкой (одного типа друг на друга), горизонтально, плотно ("лист к листу"). Затем они размещаются в кузове автотранспорта на деревянных прокладках или поддонах согласно утвержденному предприятием-изготовителем чертежу. Если в одном пакете упаковываются панели различного типа, то пустоты между ними заполняются упаковочным материалом или распорными элементами.

5.1.6 При отсутствии договоренностей относительно способа упаковки, комплектования и погрузки изготовитель самостоятельно устанавливает порядок данных операций в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2 Комплектность

5.2.1 Комплект поставки должен соответствовать договору на поставку, УПД и иным нормативным и техническим документам, действующим на момент оформления поставки 

Комплект поставки включает:

 – профили одного типоразмера, материала исходной заготовки, вида и цвета полимерного покрытия;

 – крепежные и монтажные элементы (по согласованию сторон);

 – паспорт качества.

6 Правила приемки
6.1 Приемку профилей производят партиями в соответствии с ГОСТ 7566, ГОСТ 24045.

6.2 Партией считают профили одного типоразмера, изготовленные из заготовок одной партии и одного цвета в количестве сменной выработки. Допускается формирование партий из листов, изготовленных из заготовок разных партий одного предприятия-изготовителя.

6.3 По согласованию с заказчиком за партию допускается принимать количество изделий, определенное условиями контракта на поставку.

6.4 Для контроля показателей качества отбирают 3% профилей от каждого упаковочного места одной партии: производят контроль параметров изделий согласно настоящему ТУ; проставляют штамп ОТК.

6.5 При изготовлении профильных изделий из заготовок с покрытием, общая толщина изделий устанавливается согласно сертификату соответствии.

6.6 Контроль качества внешнего вида производится периодически, но не реже одного раза в смену (сравнение с образцом-эталоном), а также каждый раз при получении новой партии проката и лакокрасочных материалов.

6.7 Партию считается принятой, если показатели качества соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.8 При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному показателю качества, проводится повторный контроль этого показателя на удвоенном количестве профилей, отобранных от той же партии.

При повторном контроле, если обнаружится хотя бы один профиль, не соответствующий требованиям настоящего ТУ, вся партия подвергается поштучному контролю.

6.6 Результаты контроля и испытаний фиксируются в журнале или оформляются протоколами испытаний.

6.7 Каждая принятая структурным подразделением ОТК партия профилей сопровождается документом о качестве, содержащим следующие сведения:

 – наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

 – наименование заказчика;

 – номер заказа;

 – номер партии;

 – условное обозначение профиля;

 – данные о количестве и номера пакетов с указанием теоретической массы каждого пакета;

 – данные об общей теоретической массе профилей в партии;

 – значение показателей: адгезии, толщины покрытия;

 – штамп технического контроля предприятия-изготовителя.

7 Методы контроля
7.1 Тип (марка), свойства, толщина проката, а также качество полимерного лакокрасочного покрытия должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-изготовителя проката.

7.2 Размеры профилей контролируют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенрейсмасом по ГОСТ 164. Высоту гофров профилей измеряют по трем точкам: по краям на расстоянии от 40 до 50мм и посередине, длину - по двум боковым сторонам, разность ширины крайних узких полок - по торцам профиля.

7.3 Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей марки «С8», «3Д Рез», «Н», «НС», «С», «МП20» проверяют поверочной линейкой длиной 1м по ГОСТ 8026 и набором щупов по ТУ 2.034-225-87.

Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на плоской горизонтальной поверхности, и линейки по ГОСТ 427 показано на рисунке 2
[image: image34.jpg]



Рисунок 2
7.5 Серповидность или параллельное выгибание профилей марки «МЧ», «И» обоих краев от теоретической прямой линии, определяют как размер δ, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58153, максимум 9 мм на общую длину показано на рисунке 3.

[image: image35.jpg]



Рисунок 3
7.4 Косину резов профилей «С8», «3Д Рез», «Н», «НС», «С», «МП20» измеряют линейкой по ГОСТ 427 и угольником по ГОСТ 3749, установленным по крайнему гофру профиля показано на рисунке 4.


[image: image36]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image37]
Рисунок 4
7.5 Косину реза профилей марки «МЧ», «И» определяют как размер S. Косина резов изделий не должна выводить длину листов за номинальный размер и предельное отклонение по длине показано на рисунке 5.

[image: image38.jpg]


 
Рисунок 5
7.6 Глубину профилей марки «МЧ», «И» определяют h как расстояние между поверхностями двух соседних гребней, измеряемое с одной стороны листа, с допусками ±1 мм показано на рисунке 6.

[image: image39.jpg]1

Pucynor 3 — MyBuwa npodans

5.3.3 LUAroM MO (HCYHOK 4) ABNASTCA PACCTORHHE MEAY UEHTPOI COCEAMHIX FPEGHEi. Manepe-
AR TIPOBORAT Ha BepXHeH NOBEPXHOGTH HENOCPEACTBEHHO Hal CTYNEHSKOR G J0NYCKOM 2 1 M.

[E—

Pucyvor 4 —Lilar npobunn




Рисунок 6
7.7 Шагом профиля профилей марки «МЧ», «И» является расстояние между центром соседних гребней. Измерения проводят на верхней поверхности непосредственно над ступенькой с допуском ± 1 мм показано на рисунке 7.

[image: image40.jpg]1

Pucynor 3 — MyBuwa npodans

5.3.3 LUAroM MO (HCYHOK 4) ABNASTCA PACCTORHHE MEAY UEHTPOI COCEAMHIX FPEGHEi. Manepe-
AR TIPOBORAT Ha BepXHeH NOBEPXHOGTH HENOCPEACTBEHHO Hal CTYNEHSKOR G J0NYCKOM 2 1 M.

[E—

Pucyvor 4 —Lilar npobunn




Рисунок 7
7.6 Для контроля продольных стыков профилей каждого типа в соответствии с требованиями периодически, не реже 1 раза в квартал или для каждого заказа проводится контрольная сборка.

Сборка должна осуществляться свободно, без дополнительных механических воздействий, при этом крайние широкие полки накладывают внахлест на более узкие крайние полки.

7.7 Размеры и форму профилей допускается контролировать другими средствами измерения, утвержденными в установленном порядке и обеспечивающими необходимую точность измерения.

7.8 Качество защитно-декоративного покрытия по показателям внешнего вида определяют по ГОСТ 35094. Допускается контроль качества покрытия производить сравнением с образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

7.9 Адгезию пленки определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140.

7.10 Толщину покрытия определяют в трех точках равномерно по ширине образца микрометром MP по ГОСТ 4381, либо аналогичным приборам по соответствующей нормативной документации, на расстоянии не менее 20 мм от кромки профиля следующим образом:

 – измеряют толщину листа с покрытием;

 – в том же месте измеряют толщину листа после удаления покрытия органическим растворителем;

 – по разности полученных показателей находят толщину покрытия.

За результат принимают минимальное значение из трех определений.

7.11 Комплектность проверяют сличением подготовленной к отправке партии с заказом-нарядом.

7.12 Упаковку и маркировку профилей проверяют внешним осмотром на соответствие требованиям настоящих технических условий.

8 Транспортирование и хранение
8.1. Профили перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.2 Условия транспортирования профилей, при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 7, хранения – условиям Ж3 по ГОСТ 15150, ГОСТ 7566 или иным нормативным документам, согласованными с заказчиком.

8.3 Изделия перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.4 Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные или из другого материала подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пакета не менее чем на 100 мм, расположенные не реже, чем через 3 м.

8.5 Пакеты при транспортировании должны быть закреплены и надежно предохра​нены от перемещения, смещения при транспортировании. 

8.6 При транспортировании, хранении, погрузочно-разгрузочных работах, должна быть обеспечена сохранность изделий от механических повреждений.

8.7 Методы, способы транспортирования, хранения, погрузочно-разгрузочные работы, заказчик выбирает сам, но при этом должна быть обеспечена сохранность изделий от механических повреждений.
9 Гарантии изготовителя: виды гарантии, условия предоставления гарантий
9.1. Гарантия изготовителя на профили с порошковым покрытием устанавливается в соответствии с ТУ 25.61.22-003-03171311-2024
9.1.1 Максимальный срок предъявления претензий по показателям качества порошкового покрытия, нанесенного на заготовки с цинковым или железоцинковым покрытием, в случае отслоения или растрескивания составляет 12 месяцев со дня отгрузки изделия.

9.1.2 Гарантия распространяется только на поверхности, окрашенные порошковым покрытием, согласованными при оформлении заказа и зафиксированные договором поставки или иными нормативными документами.
9.2 Гарантия изготовителя на профили с оцинкованным покрытием без дополнительного полимерного покрытия, предоставляется в соответствии с требованиями ГОСТ 14918 (п. 6.11)
9.2.1 Максимальный срок предъявления претензий по показателям качества оцинкованного покрытия и дефектам, связанным с коррозией, составляет три месяца с момента отгрузки изделий, при условии соблюдений требований к упаковке, транспортированию и хранению указанных в ГОСТ 14918 (п. 6.11, примечания 3) 
9.2.2 Допускается по требованию заказчика поставка проката без консервации. В этом случае на поверхности проката допускается наличие продуктов коррозии покрытия «белая ржавчина».

9.2.3 Любые защитные покрытия гарантируют лишь временное сопротивление коррозии во время транспортировки и хранения материалов.
9.3 Гарантия изготовителя на профили с полимерным покрытием, нанесенным на непрерывных технологических линиях, предоставляется в соответствии с требованиями ГОСТ 34180 (раздел 10)
9.3.1 Максимальный срок предъявления претензий по показателям качества полимерных покрытий, указанных в ГОСТ 34180 (п. 5.11) а также дефектам, связанным с отслоением и коррозией, составляет 6 месяцев с момента отгрузки проката с полимерным покрытием изготовителем.
9.3.2 Максимальный срок предъявления претензий по толщине, ширине, плоскостности, толщине полимерного покрытия, перегибам листов и другим показателям, не связанным с показателями качества полимерного покрытия, указанным в ГОСТ 34180 (п. 5.12), отслоением и коррозией составляет 12 месяцев с момента отгрузки проката с полимерным покрытием заказчику.
9.4 Прочие условия
9.4.1 В случае обнаружения отклонений от ТУ при приемке товара заказчик обязан составить акт о выявленных дефектах. Ответственность за соблюдение норм окраски несет предприятие-изготовитель, осуществляющий покраску согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.4.2 Предприятие-изготовитель не предоставляет гарантии, если установлено:

 – нарушены условия транспортировки продукции; 

 – несоблюдение правил разгрузки, складирования, хранения и эксплуатации продукции; 

 – воздействие агрессивных сред (высокие температуры, влажность, парниковые воздействия, химическое влияние); 

 – неправильный монтаж или другие действия заказчика, повлекшие ухудшение качества продукции.

9.4.3 Гарантия распространяется исключительно на те партии профилей, которые были указаны в соответствующих договорах на поставку и НТД.

9.4.5 Предприятие-изготовитель обязуется обеспечить полное соответствие поставленных изделий нормам данных ТУ при выполнении всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации.

9.4.6 По истечении гарантийного срока на продукцию заказчику рекомендуется своими силами производить проверку на предмет соответствия требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) При отсутствии отклонений продолжать использовать изделие по прямому назначению в соответствии со строительными правилами и нормами: СП 20.13330.2016, СП 28.13330.2017, СП 70.13330.

Допустимо применение изделий в качестве отдельных элементов конструкций зданий и сооружений, при этом сроки их полезной службы составляют от одного года и выше, вплоть до тридцати лет включительно согласно классификации основных средств «Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ) и Постановления РФ от 01января 2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
Приложение А (Справочное) Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях
	Обозначение документа на который дана ссылка
	Наименование документа

	

	ГОСТ 9.072-2017
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

	ГОСТ 9.410-21
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

	ГОСТ 164-2014
	Штангенрейсмасы. Технические условия

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 1050-2013
	Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

	ГОСТ 3749-2021
	Угольники поверочные 90°. Технические усло​вия

	ГОСТ 4381-2021
	Микрометры рычажные. Общие технические условия

	ГОСТ 7502-98
	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 7566-2018
	Металлопродукция, Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

	ГОСТ 8026-92
	Линейки поверочные. Технические условия

	ГОСТ 9045-2021
	Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов

	ГОСТ 14918-2020
	Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

	ГОСТ 15140-2021
	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изде​лия. Исполнения для различных климатичес​ких районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей​ствия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 19904-90
	Прокат  листовой холоднокатаный. Сортамент

	ГОСТ 24045-2016
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия



	ГОСТ 30402-96
	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

	ГОСТ 30893.1-2002
	Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

	ГОСТ Р 34180-2017
	Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия.

	ГОСТ 34649-2020
	Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

	ГОСТ 35094-2024
	Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

	ГОСТР Р 58153-2018
	Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия

	ГОСТ Р ИСО 9000-2015
	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

	ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Системы менеджмента качества. Требования

	СП 17.13330.2017
	Кровли

	СП 20.13330.2016
	Нагрузки и воздействия актуализированная редакция 

	СП 28.13330.2017
	Защита строительных конструкций от коррозии

	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции

	ТУ 2.034-225
	Щупы

	ТУ 25.61.22-003-03171311-2024
	Декоративное и защитно-декоративное порошковое полимерное покрытие, нанесенное на металлическую основу методом электростатического напыления порошковой краски на специализированном оборудовании линии 

автоматической порошковой покраски с конвейерным типом навески. Технические условия


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в документе
	№
	Входящий № сопроводительного докум. и дата
	Подп.
	Дата

	
	измененных
	замененных
	новых
	аннулирован.
	
	докум.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]uszomoaumens: 000 10 "CmaH"
Ten. +7 (347) 279 84 73
2. Yba, Cunuxamrian 5

Cuém-3asieka Ne
noKynamens:

TY 24.33.20-001-03171311-2024

Mogncs: Horomsitens___ [KowtponepOTK
Bema




[image: image47.emf][image: image48.png]g B S/ s/
s
[ E o
=<7 - T T
4




